## Sheet1
机柜号 | PDU | 服务器名称 | IP地址 | 设备型号 | 配置 | 电源 | 序列号 | 出厂日期 | 免保期 | 使用日期 | 操作系统 | 系统负责人 | 状态 | 系统用户密码 | fence口IP | fence口用户密码 | 管理网站 | 远程桌面 | 维保期限 | 维保厂商 | 联系人 | 联系人手机 | 厂商电话1 | 厂商电话2 | 厂商巡检日期 | 维修记录 | 标签打印标识 | U数 | KVM
D1 | 30-37 | 显示器 |  | 联想 |  | X-D2D1-P2B | [21 empty] | 8
D1 | 26-29 | 监控工控机 | 22.12.129.232 | IPC-810E |  | X-L6-P2B | [7 empty] | administrator/111111 administrator/adm | [5 empty] | 蓝海星云 | 林步鸿 | 13901875804 | [5 empty] | 4
D1 | 25 | 生产交换机S1 | 21.12.16.231 | Catalyst 2960 |  | X-L1-P2C | [5 empty] | 任宇峰 | [15 empty] | 1
D1 | 23 | 生产交换机S2 | 21.12.16.232 | Catalyst 2960 |  | X-R1-P1C | [5 empty] | 任宇峰 | [15 empty] | 1
D1 | 21 | 办公交换机S1 | 22.12.102.231 | Catalyst 2960 |  | X-L2-P1C | [5 empty] | 任宇峰 | [15 empty] | 1
D1 | 19 | 办公交换机S2 | 22.12.102.232 | Catalyst 2960 |  | X-R2-P1C | [5 empty] | 任宇峰 | [15 empty] | 1
D1 | 17 | DMZ交换机S1 | 21.12.121.231 | Catalyst 2960 |  | X-L3-P2C | [5 empty] | 任宇峰 | [15 empty] | 1
D1 | 15 | DMZ交换机S2 | 21.12.121.232 | Catalyst 2960 |  | X-R3-P1C | [5 empty] | 任宇峰 | [15 empty] | 1
D1 | 13-14 | IBM | 22.12.132.211 | IBM 9482 |  | X-D5-P2B | [7 empty] | administrator/citic administrator/adm | [5 empty] | 蓝海星云 | 林步鸿 | 13901875804 |  |  |  | 2017.3.13 更换手机卡，15901968243（18元+30元包600短信） |  | 2
D1 | 12 | 模块电源 |  |  |  | X-L6-P2C | [21 empty] | 1
D1 | 10 | KVM | 21.12.10.1 |  |  | L-L4-P2C R-L5-P2C | [21 empty] | 1
D1 | 9 | 交换机 |  |  |  | X-L7-P2B | [21 empty] | 1
D1 | 5 | 办公路由器 |  |  |  | X-D2R8-P1B-Y | [21 empty] | 1
D1 | 4 | 模块电源 |  |  |  | L-R5-P1C R-R6-P1C | [21 empty] | 1
D2 | 34-37 | 冠字号数据服务器（总行） | 21.12.2.16 | 联想 万全R680 G7 | 600G*4 | L-U3-P1A M-U8-P1A R-D8-P2B | NC01313247 | 2013.12.7 | 5年 | 2014.1.7 | linux | 杨彤 |  | root/Root1234 gzusr gzuser/Root1234 | 21.12.2.18 | [12 empty] | 4
D2 | 30-31 | DMB | 22.12.129.35 | 联想 ThinkServer RD630 | 300G*2 | L-R7-P1B R-D3-P2B | NC01231614 | 2013.9.6 | 3年 | 2013.11.7 | w2003 |  |  | administrator/123456 | [12 empty] | 3 | 2
D2 | 27-28 | 公安服务器 | 21.12.121.147 | 联想 ThinkServer RD630 | 300G*2 | L-D6-P2B R-U2-P1A | NC01220627 | 2013.8.21 | 3年 | 2013.10.12 | w2003 | 叶栋楠 | [14 empty] | 2 | 2
D2 | 24-25 | 冠字号收集服务器（分行） | 21.12.2.141 | 联想 ThinkServer RD630 | 300G*4 | L-D4-P2B R-R4-P1B | NC01231615 | 2013.9.6 | 3年 | 2013.10.12 | w2003 | 会计部直属 |  | administrator/123456 sysadmin/admin |  |  | http://21.12.2.141/center | [8 empty] | 2016.4.26更换PSU2电源 |  | 2
D2 | 18-21 | FEX备机 | 21.12.121.144 | 联想 万全RD680 G7 | 600G*4 | L-U4-P1A M-L2-P2B R-R3-P1B | NC01209789 | 2013.8.6 | 3年 |  | LINUX | 陈相胤 | [15 empty] | 4
D2 | 12-15 | FEX主机 | 21.12.121.143 | 联想 万全RD680 G7 | 600G*5 | L-U1-P1A M-D7-P2B R-U7-P1A | NC01209787 | 2013.8.6 | 3年 |  | W2008 | 陈相胤 | [14 empty] | 3 | 4
D2 | 7-10 | 办公虚拟机4 | 22.12.128.180 | 联想 万全RD680 G7 | 300G*2 | L-U5-P1A M-L3-P2B R-R1-P1B | NC01209788 | 2013.8.6 | 3年 |  | W2008 | 吴申涛 |  | administrator/Server2008 | [12 empty] | 1 | 4
D2 | 7-10 | 信贷天卷 | 22.12.129.38 | 联想 万全RD680 G7 | 200G | L-U5-P1A M-L3-P2B R-R1-P1B | NC01209788 | 2013.8.6 | 3年 |  | W2008 | 吴申涛 |  | administrator/Root1234 web:admin/111111 |  |  | http://22.12.129.38:8090/reifms/ | [8 empty] | 2016.12.31升级 | 1 | 4
D2 | 4-5 | 中间区虚拟机1 | 21.12.121.150 | 联想 ThinkServer RD630 | 300G*2 | L-L4-P2B R-R5-P1B | NC01128644 | 2013.4.25 | 3年 | 2013.5.8 | ESXI5.0U3 | 吴申涛 | [14 empty] | 3 | 2
D2 | 1-2 | 中间区虚拟机2 | 21.12.121.160 | 联想 ThinkServer RD630 | 300G*2 | L-R6-P1B R-L5-P2B | NC01128645 | 2013.4.25 | 3年 | 2013.5.8 | ESXI5.0U3 | 吴申涛 | [14 empty] | 3 | 1
D3 | 31-33 | 跨网数据传输平台磁盘阵列 |  | IBM EXP400 | 73.4G*6 | L-L7-P2A R-R7-P1A | 23S3214 | 2005.10.14 | [18 empty] | 3 | 3
D3 | 22-28 | 跨网数据传输平台 | 21.12.121.133 | IBM x255 | 36.4G*4 | U-R5-P1A D-L6-P2A | 99MZMAO | 2005.10.14 |  |  | win2003 |  |  | Administrator/654321 | [12 empty] | 3 | 7
D3 | 13-14 | 中间区VCenter服务器 | 21.12.121.151 | IBM X3650 7979 | 146G*6 16G | L-L4-P2A R-R2-P1A | 99X2808 | 2008.11.24 |  |  | win2008 | 吴申涛 |  | administrator/Server2008 | [12 empty] | 3 | 2
D3 | 4-5 | 新晨平台测试服务器 | 22.12.159.189 | 联想 ThinkServer RD630 | 300G*2 | L-L3-P2A R-R6-P1A | NC01005860 | 2012.10.29 |  |  | linux5.5_64 | 刘芝颖 |  | root/rootroot;cib/cibcib | [12 empty] | 3 | 2
D4 | 37-38 | J2EE统一开发平台服务器 | 21.12.121.132 | IBM xSeries 346 | 73.4G*2 | X-L2-P2C | 99CEFCV |  |  |  | linux |  |  | tykf/tykf | [12 empty] | 3 | 2
D4 | 33-36 | 办公网虚拟机J1 | 22.12.128.141 | 联想 ThinkServer RQ940 | CPU：E7 4820 V2 内存：256G 硬盘：300G*4 外置网卡：4*2 HBA光纤卡：2 |  | NC02023738 | 2016.10.26 | 5年 | 2016.11.1 | ESXI5.5U3 | 吴申涛 |  | root/rootroot | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  |  | 4 | 4
D4 | 33-36 | 企业征信服务器 | 22.12.100.100 | 联想 ThinkServer RQ940 | HD:100G CPU:15 MEM:96G |  | NC02023738 | 2016.10.26 | 5年 | 2016.11.1 | ESXI5.5U3 | 吴申涛 |  | root/rootroot | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  |  | 4 | 4
D4 | 33-36 | 个人征信服务器 | 22.12.100.101 | 联想 ThinkServer RQ940 | HD:100G CPU:15 MEM:96G |  | NC02023738 | 2016.10.26 | 5年 | 2016.11.1 | ESXI5.5U3 | 吴申涛 |  | root/rootroot | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  |  | 4 | 4
D4 | 28-31 | 办公网虚拟机J2 | 22.12.128.142 | 联想 ThinkServer RQ940 | CPU：E7 4820 V2 内存：256G 硬盘：300G*4 外置网卡：4*2 HBA光纤卡：2 |  | NC02023738 | 2016.10.26 | 5年 | 2016.11.1 | ESXI5.5U3 | 吴申涛 |  | root/rootroot | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  |  | 4 | 4
D4 | 28-31 | 网络学院课件服务器 | 22.12.1.11 | 联想 ThinkServer RQ940 | 100G |  | NC02023738 | 2016.10.11 | 5年 | 2016.10.17 | win2003 | 吴申涛 |  | administrator/admin | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  |  | 4 | 4
D4 | 28-31 | Fr开发测试机 | 22.12.102.92 | 联想 ThinkServer RQ940 | 500G |  | NC02023738 | 2016.10.11 | 5年 | 2016.10.17 | win2008 | 袁亮亮 |  | administrator/Root1234 | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  |  | 4 | 4
D4 | 28-31 | 仿116测试机 | 22.12.102.116 | 联想 ThinkServer RQ940 | 1T |  | NC02023738 | 2016.10.11 | 5年 | 2016.10.17 | linux6.5 | 袁亮亮 |  | root/QWer90_PL<,cib/cib90-pl, | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  |  | 4 | 4
D4 | 28-31 | 水电煤测试机 | 22.12.102.88 | 联想 ThinkServer RQ940 | 50G |  | NC02023738 | 2016.10.11 | 5年 | 2016.10.17 | linux5.5 | 刘芝颖 |  | root/QWer90_PL<,cib/cib90-pl, | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  |  | 4 | 4
D4 | 28-31 | 外联平台测试机 | 22.12.102.91 | 联想 ThinkServer RQ940 | 100G |  | NC02023738 | 2016.10.11 | 5年 | 2016.10.17 | linux6.5 | 于飞 |  | root/QWer90_PL<,cib/cib90-pl, | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  |  | 4 | 4
D4 | 28-31 | win7测试机 | 22.12.102.93 | 联想 ThinkServer RQ940 | 60G |  | NC02023738 | 2016.10.11 | 5年 | 2016.10.17 | win7 | 于飞 |  | administrator/123456 | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  |  | 4 | 4
D4 | 28-31 | SH-POSP测试机 | 22.12.102.87 | 联想 ThinkServer RQ940 | 40G |  | NC02023738 | 2016.10.11 | 5年 | 2016.10.17 | linux6.5 | 刘芝颖 |  | root/rootroot,cib/cib | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  |  | 4 | 4
D4 | 28-31 | 威富通下载 | 22.12.129.37 | 联想 ThinkServer RQ940 | 100G |  | NC02023738 | 2016.10.11 | 5年 | 2016.10.17 | linux6.5 | 张明伟 |  | root/QWer90_PL<,cib/cib90-pl,
D4 | 25-26 | 综合票交测试 | 22.12.102.113 | IBM xSeries 346 | 73.4G*3 | L-L4-P2C R-R5-P1B | 99BFNKM |  |  |  | linux | 刘芝颖 |  | root/root | [12 empty] | 3 | 2
D4 | 15-18 | 办公网虚拟机J3 | 22.12.128.143 | 联想 ThinkServer RQ940 | CPU：E7 4820 V2 内存：256G 硬盘：300G*4 外置网卡：4*2 HBA光纤卡：2 |  | NC02023738 | 2016.10.11 | 5年 | 2016.10.17 | ESXI5.5U3 | 吴申涛 |  | root/rootroot | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  | 2015-10-26：bios升级 2016-5-11：亮黄灯,bios升级 | 4 | 4
D4 | 15-18 | HR打分系统 | 22.12.129.40 | 联想 ThinkServer RQ940 | 100G |  | NC02023738 | 2016.10.11 | 5年 | 2016.10.17 | Win2008 | 于飞 |  | administrator/Server2008 | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  |  | 4 | 4
D4 | 15-18 | 震旦打印服务器 | 22.12.128.131 | 联想 ThinkServer RQ940 | 60G |  | NC02023738 | 2016.10.11 | 5年 | 2016.10.17 | wind2003 | 吴申涛 |  | root/lkjhasdf | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  |  | 4 | 4
D4 | 15-18 | 新辰平台测试机 | 22.12.102.89 | 联想 ThinkServer RQ940 | 60G |  | NC02023738 | 2016.10.11 | 5年 | 2016.10.17 | linux5.5 | 刘芝颖 |  | root/rootroot;cib/cibcib | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  |  | 4 | 4
D4 | 15-18 | 自助终端测试机 | 22.12.102.86 | 联想 ThinkServer RQ940 | 30G |  | NC02023738 | 2016.10.11 | 5年 | 2016.10.17 | linux5.5 | 刘芝颖 |  | root/rootroot,cib/cibcib | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  |  | 4 | 4
D4 | 21-22 | 同城测试数字签名服务器 | 22.12.102.112 | NETONE 6000B |  | U-L3-P2C D-R3-P1C | EA5F-CFCB-9213-AF05-A44F-E4AD-6000 | 2013.9.16 | 3年 |  |  | 刘芝颖 |  | admin/changemeplease |  |  | https://22.12.102.112:9108 |  | 2016.6.1-2017.6.30 | 江苏先安科技有限公司 | 王斌 | 13248373748 | 021-33678153 | 025-86639108-608 | 2015-9-30巡检 2016-3-4巡检 2016-3-28巡检 2016-9-13巡检 |  |  | 2
D4 | 3-4 | 办公网虚拟机1 | 22.12.128.150 | 联想 ThinkServer RD650 | CPU：E52620v3/2.4GHz 内存：8G*2 硬盘：300G*2 2.5（15000转） 阵列卡:RAID720i/12G*1 网卡：4 光驱：无 | U-L7-P2C D-R6-P1C | PC0B2HCF | 2016.3.7 |  | 2016.3.24 | ESXI5.5U3 | 吴申涛 |  | root/rootroot | [12 empty] | 4 | 2
D4 | 3-4 | SH_Vcenter | 22.12.128.151 | 联想 ThinkServer RD650 | 40G | U-L7-P2C D-R6-P1C | PC0B2HCF | 2016.3.7 |  | 2016.3.24 | ESXI5.5U3 | 吴申涛 |  | administrator/Server2008 administrator@vsphere.local/_PL<0okm sa/_PL<0okm | [13 empty] | 2
D4 | 3-4 | IDS服务器 | 22.12.1.20 | 联想 ThinkServer RD650 | 40G | U-L7-P2C D-R6-P1C | PC0B2HCF | 2016.3.7 |  | 2016.3.24 | win2003 | 任宇峰 |  | administrator/111111 | [13 empty] | 2
D5 | 35-36 | 办公网虚拟机3 | 22.12.128.170 | 联想 ThinkServer RD640 | 600G*2 | L-R7-P1B R-L1-P2B | NC01668058 | 2014.12.6 | 5年 | 2014.12.27 | ESXI5.0U3 | 吴申涛 |  | root/rootroot | [12 empty] | 4 | 2
D5 | 35-36 | 网络日志服务器 | 22.12.121.204 | 联想 ThinkServer RD640 | 300G | L-R7-P1B R-L1-P2B | NC01668058 | 2014.12.6 | 5年 | 2014.12.27 | ESXI5.0U3 | 任宇峰 |  | administrator/Server2008 | [12 empty] | 3 | 2
D5 | 32-33 | 202中间区服务器 | 21.12.121.202 | 联想 万全R525 G3 | 146G*2+300G*4 | L-L7-P2B-Y R-R6-P1B | NC00752792 | 2012.7.6 | 3年 |  | win2008 | 吴申涛 | 关机改用途 | [13 empty] | 4 | 2
D5 | 29-30 | 办公网虚拟机2 | 22.12.128.160 | 联想 ThinkServer RD630 | 300G*2 | L-D4R2-P1C-Y R-D6L1-P2A | NC00999721 | 2012.10.20 | 3年 | 2012.12.7 | ESXI5.0U3 | 吴申涛 |  | root/rootroot | [13 empty] | 2
D5 | 29-30 | 保密服务器 | 22.12.128.158 | 联想 ThinkServer RD630 | 160G | L-D4R2-P1C-Y R-D6L1-P2A | NC00999721 | 2012.10.20 | 5年 | 2014.12.27 | ESXI5.0U3 | 袁亮亮 |  | administrator/Server2008
D5 | 26-27 | 网管服务器 | 21.12.121.200 | 联想 万全R525 G3 | 300G*2 | L-D4R7-P1C R-D6L2-P2A | NC00756870 | 2011.7.19 | 3年 |  | WIN2008 | 任宇峰 | [14 empty] | 3 | 2
D5 | 20-21 | 新短信服务器 | 22.12.129.32 | 联想 万全R525 G2 | 146G*2 | L-R5-P1B R-L2-P2B | NC00620286 | 2011.11.09 | 3年 |  | win2003 | 袁亮亮 |  | administrator/332211 | [13 empty] | 2
D5 | 12-13 | 内网磁盘阵列 |  |  | 146.8G*4 | L-L6-P2B R-R3-P1B | 131162B | 2007.11.06 | [18 empty] | 3 | 2
D5 | 8-9 | 内网服务器1 | 21.12.121.128 | IBM X3650 7979 | 73.4G*2 | L-L3-P2B R-R2-P1B | 99V5487 | [19 empty] | 3 | 2
D5 | 4-5 | 内网服务器1 | 21.12.121.128 | IBM X3650 7979 | 73.4G*2 | L-L4-P2B R-R4-P1B | 99V5491 |  |  |  | win2003 |  |  | citicadmin/1qaz@WSX | [12 empty] | 3 | 2
D6 | 32-33 | 新61主机服务器 | 21.12.121.61 | 联想 ThinkServer RD640 | 600G*2 | L-L6-P2A R-R7-P1A | NC01668056 | 2014.12.6 | 5年 | 2014.12.27 | w2008 | 谢祺 |  | administrator/citicadmin |  |  |  | 可以 | [9 empty] | 2 | 1
D6 | 24-25 | 新补丁服务器 | 22.12.1.3 | IBM X3650 7979 | 73.4G*2+146G*2 | L-R5-P1A R-U2-P2A | 99G2448 | 2007.7.12 |  |  | win2003 | 任宇峰 |  | administrator/lkjhasdf | [12 empty] | 3 | 2
D6 | 16-17 | 西力自贸区回单打印 | 21.12.2.139 | IBM X3650 7979 | 73.4G*2+146G*2 | L-R3-P1A R-U4-P2A | 99G2449 | 2007.7.12 |  |  | win2003 | 沈建船 |  | citicadmin/0okm9ijn | [6 empty] | 王国军 | 13338614879 |  |  |  |  | 3 | 2
D6 | 12-13 | 新水电煤平台生产机 | 21.12.2.119 | IBM X3650 7979 | 73.4G*2+146G*2 | L-R2-P1A R-U3-P2A | 99G2459 | 2007.7.12 |  |  |  | 刘芝颖 |  | root/rootroot | [12 empty] | 3 | 2
D7 | 38 | 光纤交换机 |  | Silkworm 200E |  | X-L3-P2C | [21 empty] | 1
D7 | 33-34 | 文件服务器-1 | 22.12.128.135 | IBM X3650 7979 | 73.4G*2 | X-L7-P2C | 99F1304 | 2007.7.12 |  |  |  | 吴申涛 | 断网 | citicadmin/0okm9ijn | [12 empty] | 3 | 2
D7 | 24-26 | 文件服务器磁盘阵列(双) |  | NetStick |  | L-L4-P2C R-R2-P1C | [5 empty] | 吴申涛 | [14 empty] | 3 | 2
D7 | 18-21 | 中间区虚拟机 | 22.12.128.149 | 联想 ThinkServer RQ940 | CPU：E7 4820 V2 内存：256G 硬盘：300G*4 外置网卡：4*2 HBA光纤卡：2 |  | NC02025501 | 2016.11.18 | 5年 | 2016.12.8 | ESXI5.5U3 | 吴申涛 |  | root/rootroot | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  |  | 4 | 4
D7 | 18-21 | 备份机服务器 | 21.12.121.111 | 联想 ThinkServer RQ940 | 100G |  | NC02025501 | 2016.11.18 | 5年 | 2016.12.8 | linux 6.5 | 吴申涛 |  | root/QWer90_PL<;cib/cib90-pl, | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  |  | 4 | 4
D7 | 18-21 | 脱敏机服务器 | 21.12.121.127 | 联想 ThinkServer RQ940 | 2T |  | NC02025501 | 2016.11.18 | 5年 | 2016.12.8 | linux 6.5 | 袁亮亮 |  | root/QWer90_PL<;cib/cib90-pl, db2inst1/db290-pl, | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  |  | 4 | 4
D7 | 18-21 | 虚拟机-59 | 21.12.121.59 | 联想 ThinkServer RQ940 | 130G |  | NC02025501 | 2016.11.18 | 5年 | 2016.12.8 | W2003 | 吴申涛 |  | administrator/59@123 | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  |  | 1 | 4
D7 | 18-21 | 新跨网数据传输平台 | 21.12.121.100 | 联想 ThinkServer RQ940 | 200G |  | NC02025501 | 2016.11.18 | 5年 | 2016.12.8 | win2003 | 吴申涛 |  | Administrator/Root1234 | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  |  | 3 | 4
D7 | 18-21 | 虚拟机-64 | 21.12.121.64 | 联想 ThinkServer RQ940 | 150G |  | NC02025501 | 2016.11.18 | 5年 | 2016.12.8 | W2003 | 吴申涛 |  | administrator/Server2008 | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  |  | 3 | 4
D7 | 18-21 | 跨网数据传输平台 | 21.12.121.133 | 联想 ThinkServer RQ940 | 100G |  | NC02025501 | 2016.11.18 | 5年 | 2016.12.8 | win2003 | 吴申涛 |  | Administrator/654321 | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  |  | 3 | 4
D7 | 18-21 | 短信中转平台 | 21.12.121.132 | 联想 ThinkServer RQ940 | 100G | X-L2-P2C | 99CEFCV |  |  |  | linux |  |  | tykf/tykf | [12 empty] | 3 | 2
D7 | 12-13 | 趋势防病毒服务器 | 22.12.1.4 | IBM xSeries 345 | 73.4G*4 | U-R3-P1C D-L5-P2C |  | 2007.2.14 |  |  | w2003 | 任宇峰 |  | admin_sh/citic123@ | [12 empty] | 3 | 2
D7 | 4-5 | 大众项目服务器 | 21.12.121.134 | 联想 ThinkServer RD640 | 600G*2 | L-L5-P2A R-R4-P3A | NC01668057 | 2014.12.6 |  | 2014.12.27 | WIN2008 | 袁亮亮 |  | administrator/111111 | [13 empty] | 2
D8 | 36-37 | 新报表服务器备机 | 21.12.121.113 | 联想 ThinkServer RD640 | 300G*6 | L-L4-P2B R-R4-P1A | NC01339038 | 2014.1.13 | 5年 | 2014.1.21 | linux | 杨彤 | [15 empty] | 2
D8 | 33-34 | 新报表服务器生产机 | 21.12.2.6 | 联想 ThinkServer RD640 | 300G*6 | L-L3-P2B R-R5-P1B | NC01339039 | 2014.1.13 | 5年 | 2014.1.21 | linux | 杨彤 | [15 empty] | 2
D8 | 30-31 | 自贸区，个人征信,同城支付 | 22.12.102.156 | 联想 ThinkServer RD640 | 300G*2 | L-R7-P1B R-L5-P2B | NC01323604 | 2013.12.14 | 3年 | 2014.1.9 | w2003 | 谢祺 |  | 远程桌面：administrator/111111 | [13 empty] | 2
D8 | 24-25 | 网络学院考试服务器 | 22.12.1.12 | 联想 万全R525 G2 |  | U-R2-P1B D-L6-P2B | NC00611111 | 2010.10.15 | 5年 |  | w2003 | 任宇峰 | [15 empty] | 2
D8 | 20-21 | 网络学院课件服务器 | 22.12.1.11 | IBM X3650 7979 | 146G*5 | L-L2-P2B R-R3-P1B | 99D9471 | 2007.4.25 |  |  | w2003 | 任宇峰 |  | administrator/admin | [12 empty] | 3 | 2
D8 | 10-11 | RD630备件 |  | 联想 ThinkServer RD630 |  |  | NC00985662 | 2012.9.12 | [18 empty] | 4
D8 | 4-5 | X3650备件 |  | IBM X3650 7979 | 146G*4 |  | 99DY244 | 2009.3.13 | [18 empty] | 4
D9 | 36-37 | 新西力服务器 | 22.12.159.192 | 联想 ThinkServer RD640 | 300G*2 | L-U1-P2A R-R2-P1A | NC01408321 | 2014.4.11 | 3年 | 2014.5.6 | w2003 | 沈建船 |  | administrator/123456 | [12 empty] | 3 | 2
D9 | 33-34 | 冠字号应用服务器（总行） | 21.12.2.17 | 联想 ThinkServer RD640 | 300G*4 | L-L3-P2A R-R4-P1A | NC01314647 | 2013.12.10 | 5年 | 2014.1.7 | linux | 杨彤 |  | 管理端：admin/无 16002端口：admin/654321 16003端口：admin/123456 db2inst1/db2inst1 gzusr/1qaz2wsx gzuser/gzuser123 | [13 empty] | 2
D9 | 30-31 | 公安联网查询数据服务器 | 21.12.121.149 | 联想 ThinkServer RD640 | 300G*2 | X-L6-P2A | NC00959029 | 2012.8.14 | 3年 |  | W2003 | 袁亮亮 | [15 empty] | 2
D9 | 22-23 | 文档服务器磁盘阵列 |  | IBM 1726-HC2 | 146G*6 | L-L2-P2A R-R3-P1A | 13N1972 | 2008.5.28 | [18 empty] | 3 | 2
D9 | 16-17 | 虚拟机主机 | 21.12.16.10 | 联想 ThinkServer RD650 | 内存：64G 硬盘：600G*8 网卡：4 2块硬盘做RAID1 6块硬盘做RAID5 | U-R7-P1A U-U5-P2A | PC06U1E6 | 2015.8.6 |  |  | ESXI5.1 | 杨彤 |  | root/ROOTROOT | [13 empty] | 2
D9 | 16-17 | 虚拟机—全国票据影像 | 21.12.2.105 | 联想 ThinkServer RD650 | 50G | U-R7-P1A U-U5-P2A | PC06U1E6 | 2015.8.6 |  |  | linux5.5_32 | 杨彤 |  | root/rootroot | [11 empty] | 2015.4.20更换新证书
D9 | 16-17 | 虚拟机—NTP服务器 | 21.12.4.11 | 联想 ThinkServer RD650 | 10G | U-R7-P1A U-U5-P2A | PC06U1E6 | 2015.8.6 |  |  | linux5.5_32 | 杨彤 |  | root/rootroot;cib/cibcib
D9 | 13-14 | 信息技术部文档服务器 | 22.12.128.156 | IBM X3650 7979 | 73.4G*2+146G*2 | X-U2-P2A | 99G2433 | 2007.7.12 |  |  | win2003 | [15 empty] | 3 | 2
D9 | 5-6 | 域控主机（新） | 22.12.1.1 | 联想 ThinkServer RD650 | CPU：E52620v3/2.4GHz 内存：8G*2 硬盘：300G*2 阵列卡:RAID720i/12G*1 网卡：4 光驱：无 | U-L4-P2A D-R6-P1A | PC0AEH4J | 2016.2.2 | 5年 | 2016.2.24 | win2008 | 任宇峰 | [14 empty] | 4 | 2
D9 | 2-3 | 域控备机（新） | 22.12.1.2 | 联想 ThinkServer RD650 | CPU：E52620v3/2.4GHz 内存：8G*2 硬盘：300G*2 阵列卡:RAID720i/12G*1 网卡：4 光驱：无 | U-U3-P2A D-R5-P1A | PC0AEH4H | 2016.2.2 | 5年 | 2016.2.24 | win2008 | 任宇峰 | [14 empty] | 4 | 2
E1 | 25 | 生产交换机S3 | 21.12.16.233 |  |  | X-L1-P2C | [5 empty] | 任宇峰 | [15 empty] | 1
E1 | 23 | 生产交换机S4 | 21.12.16.234 |  |  | X-R1-P3C | [5 empty] | 任宇峰 | [15 empty] | 1
E1 | 21 | 生产交换机S5 | 21.12.16.235 |  |  | X-R2-P3C | [5 empty] | 任宇峰 | [14 empty] | 3 | 1
E1 | 19 | 办公交换机S3 | 22.12.102.233 |  |  | X-L2-P2C | [5 empty] | 任宇峰 | [15 empty] | 1
E1 | 17 | 办公交换机S4 | 22.12.102.234 |  |  | X-R3-P3C | [5 empty] | 任宇峰 | [15 empty] | 1
E1 | 15 | DMZ交换机S3 | 21.12.121.233 |  |  | X-L3-P2C | [5 empty] | 任宇峰 | [14 empty] | 3 | 1
E1 | 13 | DMZ交换机S4 | 21.12.121.234 |  |  | X-R4-P3C | [5 empty] | 任宇峰 | [14 empty] | 3 | 1
E2 | 35-36 | 银联电子支付系统主机 | 21.12.2.127 | 联想 万全R525 G3 | 146G*2 | L-L7-P2B R-R5-P3B | NC00869887 | 2012.4.27 | 3年 | 2012.8.15 | linux | 杨彤 | [15 empty] | 2
E2 | 28-29 | 票据影像备机 | 21.12.2.106 | 联想 ThinkServer RD640 | 600G*2 | L-L4-P2B R-R1-P3B | NC01668055 | 2014.12.6 | 5年 | 2014.12.27 | linux | 刘芝颖 | [13 empty] | 2015.4.20更换新证书 |  | 2
E2 | 24-25 | 社保生产主机 | 21.12.2.143 | 联想 ThinkServer RD650 | CPU：E52620v3/2.4GHz 内存：8G*2 硬盘：300G*2 2.5（15000转） 阵列卡:RAID720i/1G缓存 网卡：4 光驱：DVD ST_Qlogic QLE2560 8G HBA卡 | U-L3-P2B D-R3-P3B | PC0B2HCH | 2016.3.7 | 5年 | 2016.3.24 | linux | 刘芝颖 |  | root/rootroot;cib/cibcib | [12 empty] | 4 | 2
E2 | 21-22 | 社保生产备机 | 21.12.2.143 | 联想 ThinkServer RD650 | CPU：E52620v3/2.4GHz 内存：8G*2 硬盘：300G*2 2.5（15000转） 阵列卡:RAID720i//1G缓存 网卡：4 光驱：DVD ST_Qlogic QLE2560 8G HBA卡 | U-L5-P2B D-R1-P3B | PC0B2HCG | 2016.3.7 | 5年 | 2016.3.24 | linux | 刘芝颖 |  | root/rootroot;cib/cibcib | [12 empty] | 4 | 2
E2 | 8-9 | 电子档案服务器(备） | 21.12.4.41 | IBM X3650 7979 | 300G*1 | X-R7-P3B-Y | 99DY247 | 2009.3.13 |  |  | win2003 | 杨彤 | 关机 | Administrator/citic | [13 empty] | 2
E2 | 4-5 | 电子档案服务器(主） | 21.12.4.41 | IBM X3650 7979 | 300G*1 | L-R6-P3B R-L6-P2B | 99CF790 | 2009.3.13 |  |  | win2003 | 杨彤 |  | Administrator/citic | [13 empty] | 2
E3 | 40-41 | 生产域控服务器（备） | 21.12.6.2 | 联想 万全R525 G3 |  | L-D1-P2A R-U1-P3A | NC00896031 | 2012.4.27 | 3年 | 2012.7.27 | W2003 | 任宇峰 | [15 empty] | 2
E3 | 36-37 | 生产域控服务器（主） | 21.12.6.1 | 联想 万全R525 G3 |  | L-U2-P3A R-D2-P2A | NC00869890 | 2012.4.27 | 3年 | 2012.7.27 | W2003 | 任宇峰 | [15 empty] | 2
E3 | 33-34 | 人行FBIS前置 | 21.12.2.124 | 联想 万全R525 G3 |  | L-U3-P3A R-D4-P2A | NC00752394 | 2011.9.10 | 3年 |  | linux | 刘芝颖 | [13 empty] | 2016-5-5，在eth1上重新加IP |  | 2
E3 | 30-31 | 人行FBIS MQ服务器 | 21.12.2.123 | 联想 万全R525 G3 |  | L-U4-P3A R-D3-P2A | NC00891914 | 2011.5.26 | 3年 | 2012.12.7 | windows | 刘芝颖 | [15 empty] | 2
E3 | 25-28 | J2EE平台数据库 | 21.12.121.131 | 联想 万全R680 G7 |  | L-L3-P2A M-R3-P3A R-R2-P3A | NC00946511 | 2012.8.2 | 3年 | 2012.8.14 | LINUX | 张国栋 | [15 empty] | 4
E3 | 23 | PROP前置主机 | 21.12.2.20 | IBM X3550 | 73.4G*2 | 1 | 99G1974 | 2008.7.3 |  |  |  | 刘芝颖 |  | administrator/!QAZ2wsx | [6 empty] | 孟祥 | 13311623855 | [5 empty] | 1
E3 | 20 | PROP前置备机 | 21.12.2.110 | IBM X3550 |  | X-L4-P2A | 99G2178 | 2008.7.3 |  |  |  | 刘芝颖 | 关机 | [7 empty] | 孟祥 | 13311623855 | [5 empty] | 1
E3 | 16-17 | PROP前置阵列(双) |  |  | 146.8G*5+146G | L-L6-P2A R-R4-P3A |  | 2008.2.1 |  |  |  | 刘芝颖 | [15 empty] | 2
E3 | 8-9 | 400数据备份 | 21.12.121.122 | 联想 ThinkServer RD640 | *8 | L-U5-P3A R-D5-P2A | NC01666097 | 2014.12.5 | 5年 | 2015.4.17 | LINUX6.5 | 陈相胤 | [15 empty] | 2
E4 | 34-37 | KPI生产机 | 21.12.121.112 | 联想 万全R680 G7 |  | L-D8-P3C M-U8-P2C R-D7-P3C | NC01079195 | 2013.2.16 | 3年 | 2013.2.27 | LINUX | 张国栋 | [15 empty] | 2
E4 | 28-31 | KPI备份机 | 21.12.121.108 | 联想 万全R680 G7 |  | L-U7-P2C M-D6-P3C R-U6-P2C | NC01079194 | 2013.2.16 | 3年 | 2013.2.27 | LINUX | 张国栋 |  | root/rootroot;zxjx/111111 | [5 empty] | 杭州康旭 | 罗经理 | 18768191433 |  |  |  | 2016.8.1 硬盘亮黄灯，鸣叫 |  | 4
E4 | 9-10 | 华为存储硬盘池 | 21.12.10.105 | 5500 V3 | 1.2T*20 |  | 2102359806 10GC001337 | 2016.12.21 | 3年 | 2016.12.28 |  | 杨彤 | [14 empty] | 4
E4 | 5-6 | 华为存储控制器 | 21.12.10.106 | SPE33C225 | 1.2T*25 |  | 2102350HXC 10GC000093 | 2016.12.21 | 3年 | 2016.12.28 |  | 杨彤 |  | admin/_PL<0okm | [12 empty] | 4
E5 | 38 | 光纤交换机 | 21.12.10.101 | CISCO |  | R-U1-P2B L-D8-P3A | [7 empty] | admin/1qaz2wsx | [13 empty] | 1
E5 | 36 | 光纤交换机 | 21.12.10.102 | CISCO |  | L-D7-P3B R-U2-P2B | [7 empty] | admin/1qaz2wsx | [13 empty] | 1
E5 | 34 | PROP加密备机 | 21.12.2.22 | SJJ1012 |  | X-R5-P3B-Y |  | 2012.2.1 | 3年 |  |  | 刘芝颖 | [6 empty] | 2016.6.1-2017.6.30 | 北京三未信安 | 冯太勇 | 18621165219 |  |  | 2016.12.5 | 2015.10.26升级密钥 |  | 1
E5 | 31 | PROP加密主机 | 21.12.2.23 | SJJ1012 |  | X-L5-P2B |  | 2012.2.1 | 3年 |  |  | 刘芝颖 | [6 empty] | 2016.6.1-2017.6.30 | 北京三未信安 | 孟祥 | 13311623855 |  |  | 2016.12.5 | 2016.1.12升级密钥 并进行主备机切换 |  | 1
E5 | 27-28 | PROP网关机（主） | 21.12.2.125 | 联想 万全R525 G3 |  | L-L2-P2B R-R2-P3B | NC00806878 | 2011.11.23 | 3年 |  | windows | 刘芝颖 |  | administrator/111111 | [5 empty] | 北京三未信安 | 孟祥 | 13311623855 | [5 empty] | 2
E5 | 24-25 | PROP网关机(备） | 21.12.2.125 | 联想 万全R525 G3 |  | L-L6-P2B R-R3-P3B | NC00806879 | 2011.11.23 | 3年 |  | windows | 刘芝颖 |  | administrator/111111 | [5 empty] | 北京三未信安 | 孟祥 | 13311623855 |  |  |  | 2016.8.26 14:00 孟祥更新备机证书 |  | 2
E5 | 21-22 | 新ABS影像服务器（主） | 21.12.121.14 | 联想 ThinkServer RD640 | 300G*2 | L-L3-P2B R-R4-P3B | NC01472605 | 2014.4.22 | 5年 | 2014.6.12 | linux | 杨彤 |  | ageinst/123456 agent/Root1234 | [13 empty] | 2
E5 | 17-18 | 新ABS影像服务器（热备） | 21.12.121.16 | 联想 ThinkServer RD640 | 300G*2 | L-L4-P2B R-R6-P3B | NC01472606 | 2014.4.22 | 5年 | 2014.6.12 | linux | 杨彤 | [15 empty] | 2
E5 | 13-14 | 新ABS影像服务器（冷备） | 21.12.121.20 | 联想 ThinkServer RD640 | 300G*2 | L-U3-P2B R-D1-P3B | NC01423769 | 2014.4.19 | 5年 | 2014.6.12 | linux | 杨彤 | [15 empty] | 2
E5 | 5-11 | EMC存储 | 21.12.10.103 | VNX5100 |  | L-D2-P3B R-U8-P2B | FCN00130900056 |  |  |  |  | 刘芝颖 |  | admin/admin |  |  | http://21.12.10.103/ |  |  | EMC |  |  | 4006700009 |  |  | 2016.11.18换硬盘 2016.11.22换电源B板 |  | 7
E5 | 5-11 | EMC存储 | 21.12.10.104 | VNX5100 |  | L-D2-P3B R-U8-P2B | FCN00130900056 |  |  |  |  | 刘芝颖 |  | admin/admin |  |  | http://21.12.10.103/ |  |  | EMC |  |  | 4006700009 |  |  |  |  | 7
E5 | 1-2 | EMC交换机 | 21.12.10.101 | VNX5100 |  |  | FCN00130900056 |  |  |  |  | 刘芝颖 |  | admin/1qaz@WSX |  |  | http://21.12.10.103/ |  |  | EMC |  |  | 4006700009 |  |  |  |  | 7
E5 | 1-2 | EMC交换机 | 21.12.10.102 | VNX5100 |  |  | FCN00130900056 |  |  |  |  | 刘芝颖 |  | admin/1qaz@WSX |  |  | http://21.12.10.103/ |  |  | EMC |  |  | 4006700009 |  |  |  |  | 7
E6 | 35-38 | ETLPLUS | 21.12.121.115 | 联想 ThinkServer RQ940 | 600G*2 | L1-L2-P2A L2-L3-P2A R1-R3-P3A R2-R7-P3A | NC01682870 | 2014.12.16 | 5年 | 2015.1.26 | LINUX6.5 | 陈相胤 | [15 empty] | 4
E6 | 30-33 | FEX+DB2 | 21.12.121.116 | 联想 ThinkServer RQ940 | 硬盘：600G*6 内存：192G | L1-L4-P2A L2-L5-P2A R1-U7-P3A R2-U8-P3A | NC01682871 | 2014.12.16 | 5年 | 2015.1.26 | LINUX6.5 | 陈相胤 |  | root/rootroot fex/fex123 db2inst1/db2inst1 cib/cib90-pl, | [13 empty] | 4
E6 | 24-25 | 虚拟机esx04 | 21.12.16.30 | 联想 ThinkServer RD650 | CPU：E52620v3/2.4GHz 内存：128G 硬盘：600G*8 2.5（10000转） 阵列卡:RAID720i 网卡：4 光驱：DVD | U-D2-P2A D-U4-P3A | PC06U1E6 | 2016.3.7 |  | 2016.3.24 |  | 刘芝颖 | [14 empty] | 4 | 2
E6 | 24-25 | NTP2服务器 | 21.12.4.12 | 联想 ThinkServer RD650 | 10G | U-R7-P1A U-U5-P2A | PC06U1E6 | 2016.3.7 |  | 2016.4.29 | linux5.5_32 | 杨彤 |  | root/QWer90_PL<;cib/cib90-pl,
E6 | 24-25 | POS密钥下载 | 21.12.2.120 | 联想 ThinkServer RD650 | 73.4G | U-R7-P1A U-U5-P2A | PC06U1E6 | 2016.3.7 |  | 2016.4.29 | linux5_32 | 杨彤 |  | root/root1234;shjk/shjk1234
E6 | 24-25 | 财政非税服务器 | 21.12.2.118 | 联想 ThinkServer RD650 | 8G/100G | U-R7-P1A U-U5-P2A | PC06U1E6 | 2016.3.7 |  | 2016.5.23 | linux6.5_64 | 于飞 |  | root/rootroot;rmyh/rmyhrmyh
E6 | 24-25 | ATMVIEW | 21.12.2.42 | 联想 ThinkServer RD650 | 8G/50G | U-R7-P1A U-U5-P2A | PC06U1E6 | 2016.3.7 |  | 2016.5.23 | linux6.5_64 | 吴申涛 |  | administraotr/lkjhasdf
E6 | 21-22 | 备2 |  | 联想 ThinkServer RD650 | CPU：E52620v3/2.4GHz 内存：8G*2 硬盘：300G*2 2.5（15000转） 阵列卡:RAID720i//1G缓存 网卡：4 光驱：DVD | U-D1-P2A D-U3-P3A | PC0B2HCE | 2016.3.7 |  | 2016.3.24 |  | 刘芝颖 | [14 empty] | 4 | 2
E6 | 9-12 | FINEREPORT | 21.12.121.117 | 联想 ThinkServer RQ940 | 600G*4 | L1-L6-P2A L2-L7-P2A R1-U5-P3A R2-U6-P3A | NC01683692 | 2014.12.16 | 5年 |  | ws2008 | 袁亮亮 |  | administrator/Server2008 | [13 empty] | 4
E6 | 4-7 | OA协同数据库 | 21.12.121.118 | 联想 ThinkServer RQ940 | 600G*6 | L1-D3-P2A L2-D4-P2A R1-R4-P3A R2-R6-P3A | NC01683691 | 2014.12.16 | 5年 |  | ws2008 | 于飞 |  |  |  |  | http://oa.citicbank.com | [10 empty] | 4
E7 | 37-38 | 安全桌面服务器（备机） | 22.12.100.2 | 联想 ThinkServer RD640 | 300G*2 | L-L4-P2C R-R5-P3C | NC01709367 | 2015.1.9 | 5年 | 2015.1.26 | ws2008 | 吴申涛 |  | administrator/Server2008 | [11 empty] | 2016.6.18 由于机柜跳闸R电源坏，报修 |  | 2
E7 | 34-35 | 安全桌面服务器（主机） | 22.12.100.1 | 联想 ThinkServer RD640 | 600G*8 | L-E8U6-P2B R-R6-P3C | NC01718228 | 2015.1.17 | 3年 | 2015.1.26 | ws2008 | 吴申涛 |  | administrator/Server2008 | [13 empty] | 2
E7 | 28-31 | 人行综合系统磁盘阵列（双） |  |  |  | L-L6-P2C R-R2-P3C | [5 empty] | 刘芝颖 | [8 empty] | 周立强 | 13391166282 | [5 empty] | 4
E7 | 24-25 | 人行综合业务系统A | 21.12.2.113 | HP DL380 G5 | 146G*2 | L-L2-P2C R-R3-P3C | CNG826S28R |  |  |  | suelinux | 刘芝颖 |  | shmbfe/A8C4S40 | [6 empty] | 周立强 | 13391166282 | 13564540781 |  |  | 2017-1-10 电源坏，取自MIS59 |  | 2
E7 | 20-21 | 人行综合业务系统B | 21.12.2.114 | HP DL380 G5 | 146G*2 | L-L3-P2C R-R7-P3C | CNG826S286 |  |  |  | suelinux | 刘芝颖 |  | shmbfe/A8C4S40 | [6 empty] | 周立强 | 13391166282 | [5 empty] | 2
E7 | 12-13 | MIS159 | 21.12.121.159 | HP Pro liant DL380 G5 | 146G*2 | X-L5-P2C | CNG742S21J | 2008.6.20 |  |  | win2003 | 袁亮亮 |  | administrator/123456 | [11 empty] | 2016-10-14硬盘坏，只有一个人用，可以不修 2017-1-10 将电源给了人行综合 |  | 2
E7 | 4-7 | 支付系统磁盘阵列(双) |  |  | 146.8G*4 | L-L7-P2C R-R4-P3C | [14 empty] | 周立强 | 13391166282 | [5 empty] | 4
E8 | 38-39 | 同城签名服务器主机 | 21.12.2.136 | NETONE 6000A |  | U-D8-P3B D-U5-P2B |  | 2013.9.16 | 3年 |  |  | 刘芝颖 |  | Administrator/changemeplease |  |  | https://21.12.2.136:9108 |  | 2016.6.1-2017.6.30 | 江苏先安科技有限公司 | 王斌 | 13248373748 | 021-33678153 | 025-86639108-608 | 2015-9-30巡检 2016-3-4巡检 2016-3-28巡检 2016-9-13巡检 | 证书是SM2算法，问CFCA申请 证书有效期5年，2016.6月到期 2016.4.22,2016.12.31更换证书 |  | 2
E8 | 35-36 | 同城签名服务器备机 | 21.12.2.137 | NETONE 6000A |  | U-D7-P3B D-U7-P2B |  | 2013.9.16 | 3年 |  |  | 刘芝颖 |  | Administrator/changemeplease |  |  | https://21.12.2.137:9108 |  | 2016.6.1-2017.6.30 | 江苏先安科技有限公司 | 王斌 | 13248373748 | 021-33678153 | 025-86639108-608 | 2015-9-30巡检 2016-3-4巡检 2016-3-28巡检 2016-9-13巡检 | 证书是SM2算法，问CFCA申请 证书有效期5年，2016.6月到期 2016.4.22,2016.12.31更换证书 |  | 2
E8 | 31-32 | 虚拟机主机 | 22.12.159.113 | 联想 万全R525 G3 | 146G*2 | L-L5-P2B R-R7-P3B | NC00799176 | 2011.12.21 | 3年 |  | ESXI4.0 | 刘芝颖 |  | root/asdflkjh | [13 empty] | 2
E8 | 31-32 | 虚拟机-自助终端模拟机 | 22.12.159.187 | 联想 万全R525 G3 |  | L-L5-P2B R-R7-P3B | NC00799176 | 2011.12.21 | 3年 |  | linux | 刘芝颖 |  | root/asdflkjh
E8 | 7-10 | 生产虚拟机esx01 | 21.12.16.50 | 联想 ThinkServer RQ940 | CPU：E7 4820 V2 内存：64G 硬盘：300G*2 外置网卡：2*3 HBA光纤卡：2 |  | NC01966929 | 2015.12.23 | 5年 | 2016.5.31 | ESXI5.5U3 | 杨彤 |  | root/rootroot | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  | 2015-10-26：bios升级 2016-5-11：亮黄灯,bios升级 | 1 | 4
E8 | 7-10 | Vcenter | 21.12.16.51 | 联想 ThinkServer RQ940 | CPU：E7 4820 V2 内存：64G 硬盘：80G 外置网卡：2*3 HBA光纤卡：2 |  | NC01966929 | 2015.12.23 | 5年 | 2016.5.31 | ESXI5.5U3 | 杨彤 |  | administrator/Server2008; administrator@vsphere.local/_PL<0okm sa/-pl,0okm | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  | 2015-10-26：bios升级 2016-5-11：亮黄灯,bios升级 | 1 | 4
E8 | 2-5 | 生产虚拟机esx02 | 21.12.16.70 | 联想 ThinkServer RQ940 | CPU：E7 4820 V2 内存：64G 硬盘：300G*2 外置网卡：2*3/0,2 HBA光纤卡：2 |  | NC01966941 | 2015.12.23 | 5年 | 2016.5.31 | linux red_hat 6.5_64 | 杨彤 |  | cib/cibcib;root/rootroot | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  | 2015-10-26：bios升级 2016-5-11：亮黄灯,bios升级 | 1 | 4
E8 | 2-5 | 自助柜面服务器 | 21.12.121.135 | 联想 ThinkServer RQ940 | 1vCPU 1G 21.11G |  | NC01966941 | 2015.12.23 | 5年 | 2016-07-13 | win2003_32 | 袁亮亮 |  | administrator/citicadmin | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  | 2015-10-26：bios升级 2016-5-11：亮黄灯,bios升级 2016-7-13：升级sp2,安装JDK，配置java_home,安装tomcat,安装war包， 2016-7-14：安装一个电子凭证库客户端程序，两个格尔插件 | 1 | 4
E8 | 2-5 | 西力浦东回单打印 | 21.12.2.126 | 联想 ThinkServer RQ940 | 4vCPU 4G 278.87G |  | NC01966941 | 2015.12.23 | 5年 | 2016-07-07 | win2003_32 | 杨彤 |  | citicadmin/citicadmin | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  | 2015-10-26：bios升级 2016-5-11：亮黄灯,bios升级 2016-7-12：挂载X盘，启动时需注意 | 1 | 4
E8 | 2-5 | 中建八局 | 21.12.2.143 | 联想 ThinkServer RQ940 | 2vCPU 16G 166.12G |  | NC01966941 | 2015.12.23 | 5年 | 2016-07-07 | win2003_32 | 刘芝颖 |  | root/rootroot | [8 empty] | 8008108888-3 |  |  | 2015-10-26：bios升级 2016-5-11：亮黄灯,bios升级 2016-7-12：挂载X盘，启动时需注意 | 1 | 4
E9 | 37-38 | 补丁服务器 | 22.12.1.5 | 联想 ThinkServer RD640 | 300G*2 | L-L6-P2A R-R7-P3A | NC01710496 | 2015.1.10 | 3年 | 2015.1.17 | WIN2008 | 任宇峰 | 未启用 | [14 empty] | 2
E9 | 28-31 | 密管平台加密机－1 | 21.12.1.215 | WESTONE |  | X-L4-P2A |  | 2007.2.28 | [11 empty] | 总行 卫视通 | 胡文林 刘金龙 | 13811249914 18601796509 | [5 empty] | 4
E9 | 22-25 | 密管平台加密机－2 | 21.12.1.216 | WESTONE |  | X-L3-P2A |  | 2007.2.28 | [11 empty] | 总行 卫视通 | 胡文林 刘金龙 | 13811249914 18601796509 | [5 empty] | 4
E9 | 16-19 | PR-B打印机 |  |  |  | X-L7-P2A-Y |  | 2011.10.18 | [19 empty] | 4
E9 | 10-13 | 加密机－3 |  |  |  | X-R2-P3A-Y |  | 2007.2.28 |  |  |  |  | 拟下架 | [14 empty] | 4
E9 | 4-7 | 加密机－4 |  |  |  | X-R3-P3A-Y |  | 2007.2.28 |  |  |  |  | 拟下架 | [14 empty] | 4
G1 | 36 | 密管平台加密机－3 | 21.12.1.217 | WESTONE SJJ1312-C |  | X-L1-P1C-Y | WT3961LEWA02039 |  |  | 2015.3.23 | [9 empty] | 总行 卫视通 | 胡文林 刘金龙 | 13811249914 18601796509 | [5 empty] | 1
G1 | 32 | 密管平台加密机－4 | 21.12.1.218 | WESTONE SJJ1312-C |  | X-G2R1-P2B | WT3961LEWA02040 |  |  | 2015.3.23 | [9 empty] | 总行 卫视通 | 胡文林 刘金龙 | 13811249914 18601796509 | [5 empty] | 1
G1 | 25-26 | 数字标牌主机 | 22.12.1.14 | 联想 ThinkServer RD650 | CPU：E52620v3/2.4GHz 内存：8G*2 硬盘：300G*2 阵列卡:RAID720i/12G*1 网卡：4 光驱：无 | U-L3-P1C D-R4-P2B | PC08PEVP | 2015.11.6 | 5年 |  | linux red_hat 6.5_64 | 吴申涛 |  | root/rootroot | 22.12.1.20 |  |  |  |  | 杭州康旭科技有限公司 | 孙星 | 15658897712 | 0571-8523370 |  |  |  | 2 | 2
G1 | 22-23 | 数字标牌备机 | 22.12.1.16 | 联想 ThinkServer RD650 | CPU：E52620v3/2.4GHz 内存：8G*2 硬盘：300G*2 阵列卡:RAID720i/12G*1 网卡：4 光驱：无 | U-L4-P1C D-G2R3-P2B | PC08PEVQ | 2015.11.6 | 5年 |  | linux red_hat 6.5_64 | 吴申涛 |  | root/rootroot | 22.12.1.18 |  |  |  |  | 杭州康旭科技有限公司 | 孙星 | 15658897712 | 0571-8523370 |  |  |  | 1 | 2
G1 | 18-19 | 银商代收付前置机 | 21.12.2.24 | 联想 ThinkServer RD650 | 300G*2 | U-U4-P1C D-G2D5-P2B | PC054ENG | 2015.5.20 | 5年 |  | linux | 刘芝颖 |  | root/rootroot;runsvr/runsvr; | [12 empty] | 1 | 2
G1 | 13-16 | 办公自动化服务器1 | 21.12.121.119 | 联想 ThinkServer RQ940 | 600G*4 | L1-U3-P1C L2-L7-P1C R1-R5-P2B R2-D8-P2B | NC01753486 | 2015.3.12 | 5年 | 2015.3.17 | ws2008 | 于飞 | [15 empty] | 4
G1 | 7-10 | 生产虚拟机esx03 | 21.12.16.90 | 联想 ThinkServer RQ940 | 内存：256G 硬盘：600G*8 | L1-U2-P1C L2-L6-P1C R1-G2D6-P2B R2-G2R6-P2B | NC01753487 | 2015.3.12 | 5年 | 2015.3.17 | Esxi5.5 | 杨彤 |  | administrator/Server2008 | 192.168.0.120 | admin/admin | [6 empty] | 8008108888-3 |  |  | 2015-10-26：bios升级 2016-5-11：亮黄灯,bios升级 | 1 | 4
G1 | 1-4 | 办公协同服务器 | 21.12.121.121 | 联想 ThinkServer RQ940 | 600G*4 | L1-U1-P1C L2-L5-P1C R1-D7-P2B R2-R7-P2B | NC01753485 | 2015.3.12 | 5年 | 2015.3.17 | ws2008 | 于飞 |  | administrator/Server2008 |  |  | http://oa1.sh.citicbank.com:8086 | [10 empty] | 4
HP1 | 38-39 | P6000存储盘笼 |  | HP P6300 |  | U-L5-P3B D-R5-P2C | CNG229TZTL |  |  |  |  | 刘芝颖
HP1 | 36-37 | P6000存储控制（2C2D） | 21.12.10.100 | HP P6300 |  | L-L1-P3B R-R1-P2C | CNG229TZTL |  |  | 2012.8.18 |  | 刘芝颖 |  | admin/空 |  |  | https://21.12.10.100:2374/SPoG/
HP1 | 34-35 | P6000存储盘笼 |  | HP P6300 |  | U-L4-P3B D-R4-P2C | CNG229TZTL |  |  | 2012.8.18 |  | 刘芝颖
HP1 | 29-31 | 磁带机 |  | TA5300 |  | L-L2-P3B R-R2-P2C | [5 empty] | 刘芝颖
HP1 | 22-28 | HP测试机 | 22.12.102.11 | RX6600 |  | 2 | SGH4916MX9 |  |  |  |  | 刘芝颖 |  | root/root;switch/switch1 | [11 empty] | 2015-11-25 slot7 SCSI卡坏 2016-2-2 更换IOVRM
HP1 | 17-19 | 磁带机 |  | TA5300 |  | L-L3-P3B R-R3-P2C | [5 empty] | 刘芝颖
HP1 | 10-16 | shcitic1 | 21.12.1.121 | RX6600 |  | 2 | SGH49240CE |  |  |  |  | 刘芝颖 |  | switch/switch1 | [6 empty] | 张洋 |  | 8008103860
HP1 | 3-9 | shcitic2 | 21.12.1.122 | RX6600 |  | 2 | SGH49240CD |  |  |  |  | 刘芝颖 |  | switch/switch1
HP2 | 41 | 光纤交换机 |  | 4/8 |  | X-RM6-P2A-Y | [6 empty] | 拟下架
HP2 | 40 | 光纤交换机 |  | 4/8 |  | X-LM6-P3C-Y | [6 empty] | 拟下架
HP2 | 39 | 光纤交换机 | 21.12.1.136 | 8/24 |  | X-RU1-P2A | CZC312U6KN |  |  |  |  | 任宇峰 |  | switchshow admin/password
HP2 | 38 | 光纤交换机 | 21.12.1.137 | 8/24 |  | X-LU1-P3C | USB313U2WA |  |  |  |  | 任宇峰 |  | switchshow admin/admin666
HP2 | 29-37 | 显示器 |  | HP |  | X-RM5-P2A
HP2 | 16-23 | 显示器 |  | PHIlip |  | X-RM1-P2A
HP2 | 13-15 | EVA4000管理器（SMA） | 21.12.1.135 | ProLiant DL380 G5 |  | L-LD3-P3C R-RD3-P2A | SGH649YCKJ |  |  |  |  | 刘芝颖 |  | administrator/hpinvent | [8 empty] | 8008107000-1
HP2 | 10-12 | EVA4000存储 |  | EVA4000 |  | L-LD4-P3C R-RD4-P2A | [5 empty] | 刘芝颖 |  | administrator/hpinvent | [8 empty] | 8008107000-1
HP2 | 8-9 | EVA4000控制器 |  | EVA4000 |  | L-LD5-P3C R-RD5-P2A | SGH0650V25 |  |  |  |  | 刘芝颖 |  | administrator/hpinvent | [8 empty] | 8008107000-1 |  |  | 2016.8.11 13:30检查亮黄灯
HP2 | 6-7 | EVA4000控制器 |  | EVA4000 |  | L-LD6-P3C R-RD6-P2A | SGH0650V25 |  |  |  |  | 刘芝颖 |  | administrator/hpinvent | [8 empty] | 8008107000-1
HP2 | 3-5 | EVA4000存储 |  | EVA4000 |  | L-LD7-P3C R-RD7-P2A | [5 empty] | 刘芝颖 |  | administrator/hpinvent | [8 empty] | 8008107000-1

## 可以下架的设备
准备下架服务器 | 下架服务ip地址 | 备注
柜台服务器ABSDB1 | 21.12.4.14(2)(单)
柜台服务器ABSDB2 | 21.12.4.16(2)(单)
柜台ABS1 | 21.12.4.11(1)(单)
柜台ABS2 | 21.12.4.12(1)(单)
LXBS服务器1 | 21.12.18/21.12.2.1/21.12.2(3)(双)
LXBS服务器2 | 21.12.18/21.12.2.3/21.12.4(3)(双)
LXBS服务器3 | 21.12.18(5)(双)
支付系统服务器1 | 21.12.2.11/21.12.2.13
支付系统服务器2 | 21.12.2.12/21.12.2.13
支付系统磁盘阵列(双)
旧网站服务器 | 21.12.121.129 | 数据移出后下架
ABS测试服务器 | 22.12.102.101(1)(单)
ABS测试服务器DB | 22.12.102.103(1)(单)
支付系统测试服务器（冷备机） | 21.12.2.196(1)
BB数据接收服务器 | 21.12.1.143
原FTP/KPI考核备机（DMZ） | 21.12.121.156(1)(双)
原考核服务器数据库 | 21.12.121.155
原MIS服务器-B（DMZ） | 21.12.121.152(1+心跳)(双)
MIS-磁盘阵列(双)
D3 | 13-19 | 文档服务器 | 21.12.121.62 | IBM 8685 | 73.4G*5 |  | 2004.11.17 |  |  |  |  | 关机
D3 | 4-10 | 旧网站服务器 | 21.12.121.129 |  | 73.4G*4 |  |  |  |  | win2003 |  | 断网
2016-01-12
D4 | 33-34 | ABS测试服务器 | 22.12.102.101 | IBM X3650 7979 | 146G*2 | 99DY259 | 2009.3.13 | 1 |  |  |  | 光驱弹不出
D9 | 4-10 | 原MIS服务器-B（DMZ） | 21.12.121.152 | IBM X3800 | 73.4G*1 | 99A0872 | 2006.12.02 | 1
D9 | 26-27 | 文档服务器 | 21.12.121.60 | IBM X3650 7979 | 73.4G*2+146G*1 | 99G9886 | 2008.10.16 | 1
D4 | 4-14 | 支付系统测试服务器 | 21.12.2.196 | IBM xSeries 206 |  | 99ACXE1 |  | 1
D4 | 17-18 | PROP前置测试机 | 22.12.159.6 | IBM 8195 |  | 99H3156 |  | 1
E8 | 4-5 | 文档服务器 | 21.12.121.60 | IBM Xseries 345 | 73.4G*4 | 99WDNH15 | 不详 |  |  |  |  | 无法启动
D4 | 17-18 | ABS测试服务器DB | 22.12.102.103 | IBM X3650 7979 | 146G*2 | 99GL001 | 2009.4.23 |  |  |  |  | 光驱不读盘
2016-01-20
D7 | 29-30 | 文件服务器-2 | 22.12.128.136 | IBM X3650 7979 | 146G*2 | 99GV489 | 2008.11.27 | 1 |  |  |  | 未开机
D7 | 4-5 | 旧补丁服务器 | 22.12.1.3 | IBM xSeries 346 | 36.4*2+73.4G*1+146G*2 | 99NGP13 | 2005.10.14 | 1
E7 | 16-17 | 支付系统A | 21.12.2.11 | HP Pro liant DL380 G5 | 146G*2 | CNG742S1WK | 2008.6.10 | 1 |  |  |  | 关机
D6 | 20-21 | 办公终端服务器 | 22.12.128.144 | IBM X3650 7979 | 73.4G*2+146G*2 | 99G2437 | 2007.7.12 | 1 |  |  |  | 关机
E3 | 12-13 | 财政局非税服务器 | 21.12.2.118 | IBM X3650 7979 | 146G*2 | 99GV479 | 2008.11.27
2016-03-04
D4 | 4-14 | BB数据接收服务器 | 21.12.1.143 | HP Surestore dat 24 |  | CNG446SDCF
E6 |  | 59机(DMZ) | 21.12.121.65 | IBM xSeries 225 |  |  | 99GW014 | 2004.6.30 |  |  |  |  | 拟下架
2016-03-08
E2 | 24-25 | 柜台ABS DB1 | 21.12.4.14 | IBM X3650 7979 | 146G*2 | 1Y | 99DY235 | 2009.3.13 |  |  |  |  | 拟下架
E2 | 20-21 | 柜台ABS DB2 | 21.12.4.16 | IBM X3650 7979 | 146G*2 | 1Y | 99GL116 | 2009.4.23 |  |  |  |  | 拟下架
E3 | 4-5 | 人行数据平台(DMZ) | 21.12.121.142 | IBM X3650 7979 | 73.4G*2 | 2Y | 99G9885 | 2008.10.16 |  |  | W2003 |  | 拟下架
E6 | 17-27 | 模拟密管平台 | 22.12.102.115 | IBM MT M8380-DJ7 |  | 1Y | L3AC769 | 2008.10.16 |  |  |  |  | 拟下架
2016-03-09
D8 | 16-17 | FTPd/KPI-磁盘阵列 |  | 浪潮 AS400 | ？*6 | 2Y | [6 empty] | 拟下架 |  |  |  | 3
D8 | 10-13 | 新核心测试机 | 22.12.90.1 | 浪潮 NF560D2 | 146G*4 | 2Y | 210276127 | 2010.02.01 |  |  |  |  | 拟下架 |  |  |  | 3
D8 | 4-7 | 原FTP/KPI考核备机（DMZ） | 21.12.121.156 | 浪潮 NF560D2 | 146G*3 | 2Y | 210276128 | [5 empty] | 拟下架 |  |  |  | 3
2016-03-17
D3 | 37-38 | 营运部打印服务器 | 21.12.2.41 | IBM xSeries 346 | 73.4G*3 | X-R3-P1A | 99BFNKN | 2006.12.8 |  |  | win2003 | 吴申涛 | 拟下架 |  |  |  | 3
2016-05-05
E8 | 23 | 总行数据服务器（需求，密钥等） | 21.12.2.120 | IBM X3550 | 73.4G*2 | X-L6-P2B | 99G2307 | 2007.9.27 | [5 empty] | root/root1234
E8 | 16-17 | 总行数据服务器（需求，密钥等） |  |  |  | L-L3-P2B R-R4-P3B | [6 empty] | 拟下架
2016-06-03
E8 | 12-13 | 报表服务器1 | 21.12.2.27 | IBM xSeries 346 | 73.4G*4 | L-R5-P3B-Y | 99BFPZK | 2007.4.25 |  |  |  | 杨彤 | 拟下架
E8 | 8-9 | 报表服务器2 | 21.12.121.141 | IBM xSeries 346 | 146G*4 | L-R2-P3B-Y | 99CEDTM | 2007.4.25 |  |  | linux 4 | 杨彤 | 拟下架
D6 | 40-41 | 办公终端服务器 | 22.12.128.149 | IBM X3650 7979 | 73.4G*4 | X-L3-P2A-Y | KQLYMY8 | 2007.7.12 |  |  |  | 杨彤 |  |  |  |  | 3
D6 | 36-37 | 办公终端服务器 | 22.12.128.148 | IBM X3650 7979 | 73.4G*2+146G*2 | X-L7-P2A-Y | 99G2461 | 2007.7.12 |  |  | win2003 | 杨彤 |  |  |  |  | 3
D6 | 28-29 | 办公终端服务器 | 22.12.128.146 | IBM X3650 7979 | 73.4G*2+146G*2 | X-L4-P2A-Y | 99G2439 | 2007.7.12 |  |  |  | 杨彤 |  |  |  |  | 3
D7 | 29-30 | 文件服务器备机 | 22.12.128.136 | IBM X3650 7979 | 73.4G*2 | X-L6-P2C | 99F1308 | 2007.7.12 |  |  |  | 吴申涛 | 关机 |  |  |  | 3
2016-06-13
D7 | 8-9 | 打印机服务器 | 22.12.128.133 | IBM xSeries 345 | 73.4G*2 | X-L2-P2C | 99F1303 | 2007.7.12 |  |  |  | 吴申涛 | 关机下架 |  |  |  |  | 2
2016-06-30
D4 | 17-18 | 财政局非税服务器备机 | 21.12.2.118 | IBM X3650 7979 | 146G*2 | L-L6-P2C-Y R-R4-P1C-Y | 99G2463 |  |  |  | linux | 刘芝颖 | 关机 | root/rootroot |  |  | 3 | 2
E2 | 12-13 | 财政局非税服务器主机 | 21.12.2.118 | IBM X3650 7979 | 146G*2 | L-R4-P3A R-L2-P2A | 99DY249 | 2009.3.13 |  |  | linux 4 | 刘芝颖 |  | root/rootroot |  |  | 3 | 2
D5 | 23-24 | 办公终端服务器 | 22.12.128.150 | 联想 万全R525 G3 | 300G*2 4M*4 | L-D6R1-P1A-Y R-D4L5-P2C | NC00752793 | 2011.9.10 | 3年 |  | win2003 | 吴申涛 | 关机改用途 |  |  | 2015-12-29 更换RAID卡 |  | 2
D7 | 16-17 | 域控服务器2 | 22.12.1.2 | IBM X3650 7979 | 300G*2 | L-R5-P1C R-D6U8-P2A | 99X2817 | 2008.11.24 |  |  | win2003 | 任宇峰 |  |  |  |  | 3 | 2
D5 | 16-17 | ATM VIEW | 21.12.2.42 | IBM X3650 7979 | 73.4G*2 | X-L5-P2B-Y | 99F1307 | 2007.7.12 |  |  | win2003 | 吴申涛 |  | administrator/lkjhasdf |  |  | 3 | 2
2016-12-26
E4 | 24-25 | 自助终端/POS磁盘阵列 |  | SureSAS112 | 300G*4 | L-L2-P2C R-R2-P3C | NC00713454 | 2011.6.30 | 3年 |  |  | 杨彤 |  | manat1/!manat1 | 4008301766 | 2016.6.28亮黄灯 |  | 2
E4 | 20-21 | 自助终端/POS备机 | 21.12.2.18 | 联想 万全R525 G3 |  | L-R7-P3C R-L6-P2C | NC00694228 | 2011.5.20 | 5年 |  | linux | 杨彤 | [5 empty] | 2
E4 | 16-17 | 自助终端/POS主机 | 21.12.2.18 | 联想 万全R525 G3 |  | L-L7-P2C R-R6-P3C | NC00621898 | 2010.11.15 | 3年 |  | linux | 杨彤 | [5 empty] | 2
E4 | 12-13 | LXBS服务器1 | 21.12.16.11 | 联想 万全R525 G3 |  | L-L3-P2C R-D4-P3C | NC00787191 | 2011.10.24 | 3年 |  | ESXI4.0 | 杨彤 |  | root/asdflkjh |  |  |  | 2
E4 | 12-13 | LXBS1 | 21.12.2.1 | 联想 万全R525 G3 |  | L-L3-P2C R-D4-P3C | NC00787191 | 2011.10.24 | 3年 |  | 虚拟机sco unix | 杨彤 |  | root/asdflkjh
E4 | 12-13 | LXBS2 | 21.12.2.2 | 联想 万全R525 G3 |  | L-L3-P2C R-D4-P3C | NC00787191 | 2011.10.24 | 3年 |  | 虚拟机sco unix | 杨彤 |  | root/asdflkjh
E4 | 8-9 | LXBS服务器2 | 21.12.16.12 | 联想 万全R525 G3 |  | L-R3-P3C R-L5-P2C | NC00787193 | 2011.10.24 | 3年 |  | ESXI4.0 | 杨彤 |  | root/asdflkjh
E4 | 8-9 | LXBS3 | 21.12.2.3 | 联想 万全R525 G3 |  | L-R3-P3C R-L5-P2C | NC00787193 | 2011.10.24 | 3年 |  | 虚拟机sco unix | 杨彤 |  | root/asdflkjh
E4 | 8-9 | LXBS4 | 21.12.2.4 | 联想 万全R525 G3 |  | L-R3-P3C R-L5-P2C | NC00787193 | 2011.10.24 | 3年 |  | 虚拟机sco unix | 杨彤 |  | root/asdflkjh
E4 | 4-5 | LXBS服务器3 | 21.12.16.13 | 联想 万全R525 G3 |  | L-U2-P2C R-R5-P3C | NC00787192 | 2011.10.24 | 3年 |  | ESXI4.0 | 杨彤 |  | root/asdflkjh
E4 | 4-5 | LXBS8 | 21.12.2.8 | 联想 万全R525 G3 |  | L-U2-P2C R-R5-P3C | NC00787192 | 2011.10.24 | 3年 |  | 虚拟机windows | 杨彤 |  | root/asdflkjh
E4 | 4-5 | LXBS9 | 21.12.2.9 | 联想 万全R525 G3 |  | L-U2-P2C R-R5-P3C | NC00787192 | 2011.10.24 | 3年 |  | 虚拟机windows | 杨彤 |  | root/asdflkjh
E4 | 4-5 | vcenter | 21.12.2.112 | 联想 万全R525 G3 |  | L-U2-P2C R-R5-P3C | NC00787192 | 2011.10.24 | 3年 |  | 虚拟机windows | 杨彤 |  | administrator/password
E8 | 29 | 西力浦东回单打印 | 21.12.2.126 | IBM X3550 M2 | 146G*3 | X-L2-P2B | 99D3223 | 2009.12.5 |  |  | win2003 | 沈建船 |  | citicadmin/citicadmin |  |  |  | 1
E8 | 26 | 自助终端测试机 | 22.12.159.186 | IBM X3250 M2 | 146.8G*2 | X-U1-P2B | 99B6555 | 2009.12.5 |  |  | linux | 杨彤 |  | cib/cibcib;root/rootroot |  |  | 1 | 1
D8 | 27-28 | 打印服务器备机 | 22.12.128.133 | 联想 万全R525 G3 | 146G*2 | L-L7-P2B R-R1-P1B | NC00799177 | 2011.11.9 | 3年 |  | w2003 | 吴申涛 | 关机改用途 |  |  |  |  | 2
D3 | 41 | 震旦办公网络打印机服务器 | 22.12.128.131 | IBM System x3250 M2 | 146G*2 | X-L2-P2A | 99A5007 |  |  |  | win2008 | 吴申涛 | [5 empty] | 1
2017.2.13
D6 | 4-5 | 新水电煤平台测试机 | 22.12.159.188 | IBM X3650 7979 | 73.4G*2+146G*2 | X-U6-P2A | 99F1309 | 2007.7.12 |  |  |  | 刘芝颖 |  |  |  |  | 3 | 2

## 附属设备
空调 | 1 | 世图兹空调（521A） |  | STULZ-521A | 2015.11.20-2016.11.20 | 2016.1.22 2016.2.24 2016.3.30 2016.5.4 2016.6.27 | 2016.3.30致跳闸，更换压缩机LR190一台 2016.3.30维护时更换滤网4片 2016.5.4调温湿度 2016.9.19维护时更换滤网4片
| 2 | 世图兹空调（431A） |  | STULZ-431A | 2015.9.1-2016.8.31 | 2016.1.22 2016.2.24 2016.3.30 2016.5.4 2016.6.27 | 2016.3.30维护时更换滤网4片 2016.5.4调温湿度 2016.9.19维护时更换滤网4片
| 3 | 世图兹空调（521A） |  | STULZ-521A | 2015.11.20-2016.11.20 | 2016.1.22 2016.2.24 2016.3.30 2016.5.4 2016.6.27 | 2016.3.30维护时更换滤网4片 2016.5.4调温湿度 2016.9.19维护时更换滤网4片
监控 | 1 | 监控1 | 22.12.132.202
| 2 | 监控2 | 22.12.11.35
| 3 | 监控3 | 21.12.11.7
| 4 | 监控4 | 21.12.11.37
自助查询终端 |  | 监控4 | 21.12.11.33